別紙

水道施設給水開始前の施設検査調書

| 水道施設の名称 |  |  | 設置者 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 検査年月日 |  |  | 検査者 | 水道技術管理者 |  |
| 検 査 項 目 |  |  | 検 査 結 果 |  | 備 考 |
| 取水施設 | ・設計どおり竣工したか ・取水可能な水量 ・破損等がなく正常に稼働するか ・汚染や漏水はないか |  | 適 否 ㎥／日 適 否 適 否 |  | 設計値 ㎥／日 |
| 導水施設 | ・設計どおり竣工したか ・管種、管径、管路延長 ・破損等がなく正常に稼働するか ・汚染や漏水はないか |  | 適 否 適 否 適 否 |  | 設計値 |
| 浄水施設 | ・設計どおり竣工したか ・破損等がなく正常に稼働するか ・汚染や漏水はないか ・浄水能力 |  | 適 否 適 否 適 否 ㎥／日 |  | 設計値 ㎥／日 |
| 消毒設備 | ・設計どおり竣工したか ・破損等がなく正常に稼働するか ・汚染や漏水はないか ・補充用の消毒薬剤はあるか ・管末での残留塩素濃度 |  | 適 否 適 否 適 否 適 否 ㎎／Ｌ |  |  |
| 送配水施設 | ・設計どおり竣工したか ・管種、管径、管路延長 ・貯水槽容量 ・汚染や漏水はないか ・水圧試験結果 |  | 適 否 ㎥ 適 否 適 否 |  | 設計値 設計値 ㎥ |
| その他 | ・柵、フェンス等に破損はないか ・柵や水槽の蓋等は施錠しているか ・計装設備は正常に稼働するか |  | 適 否 適 否 適 否 |  |  |